## Introducción
Las casillas en gris son los datos, los valores que se deben modifican.
Las casillas en color blanco, o amarillo, no se deben modificar por lo que están bloqueadas,
pero no ocultas para que podáis ver las fórmulas.
Se presenta una tabla con los módulos de Poisson aproximados para distintos materiales.
Las casillas que tienen la esquina superior derecha en rojo contienen comentarios, para verlos
sólo hay que situar el puntero del ratón sobre dicha casilla.
En este libro de excel se presenta el método de Steinbrenner para el cálculo de asientos multicapa y una metodología
propia que utilizo yo y que está basada en la formulación de Schleicher para, también, realizar el cálculo de asientos
multicapa.
No olvidéis especificar la profundidad de la capa rígida.
Nota:
La geotecnia no se resume en simples datos que puedan ser introducidos | Jordi González Boada
en hojas de cálculo sin más ni más; se deben manejar los datos que se | Geólogo nº 230 I.C.O.G.A.
tienen con criterio, por lo que no me hago responsable de los resultados
que obtengáis de las hojas de cálculo ni de la utilización que hagáis de | geologo@jordigonzalezboada.com
los mismos. | http://www.jordigonzalezboada.com

## Steinbrenner zapatas
Método de Steinbrenner para el cálculo de asientos | [12 empty] | n=a/b= | 1 | [11 empty] | n=a/b= | 1 | [11 empty] | n=a/b= | 1 | [11 empty] | n=a/b= | 2 | [11 empty] | n=a/b= | 2 | [11 empty] | n=a/b= | 2
[10 empty] | Z | E | Coeficiente | M | N |  |  | Centro | [5 empty] | Z | E | Coeficiente | M | N |  |  | Centro | [5 empty] | Z | E | Coeficiente | M | N |  |  | Centro | [5 empty] | Z | E | Coeficiente | M | N |  |  | Centro | [5 empty] | Z | E | Coeficiente | M | N |  |  | Centro | [5 empty] | Z | E | Coeficiente | M | N |  |  | Centro
[8 empty] | NIVEL |  | (m) | (kg/cm²) | Poisson | 1-n² | 1-n-2n² | m=2z/b | (1+n²+m²)½ | Ø1 | Ø2 | S(cm) | S(cm) | NIVEL |  | (m) | (kg/cm²) | Poisson | 1-n² | 1-n-2n² | m=2z/b | (1+n²+m²)½ | Ø1 | Ø2 | S(cm) | S(cm) | NIVEL |  | (m) | (kg/cm²) | Poisson | 1-n² | 1-n-2n² | m=2z/b | (1+n²+m²)½ | Ø1 | Ø2 | S(cm) | S(cm) | NIVEL |  | (m) | (kg/cm²) | Poisson | 1-n² | 1-n-2n² | m=2z/b | (1+n²+m²)½ | Ø1 | Ø2 | S(cm) | S(cm) | NIVEL |  | (m) | (kg/cm²) | Poisson | 1-n² | 1-n-2n² | m=2z/b | (1+n²+m²)½ | Ø1 | Ø2 | S(cm) | S(cm) | NIVEL |  | (m) | (kg/cm²) | Poisson | 1-n² | 1-n-2n² | m=2z/b | (1+n²+m²)½ | Ø1 | Ø2 | S(cm) | S(cm)
Carga neta, q: |  | 2 | kg/cm2 |  |  |  |  | I | Inicio | 0 | 168 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 0 | 1.4142 | 1.1222 | 0 | 1.2157 |  | I | Inicio | 0 | 168 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 0 | 1.4142 | 1.1222 | 0 | 2.4314 |  | I | Inicio | 0 | 168 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 0 | 1.4142 | 1.1222 | 0 | 3.6471 |  | I | Inicio | 0 | 168 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 0 | 2.2361 | 1.5317 | 0 | 1.2445 |  | I | Inicio | 0 | 168 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 0 | 2.2361 | 1.5317 | 0 | 2.4891 |  | I | Inicio | 0 | 168 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 0 | 2.2361 | 1.5317 | 0 | 4.1485
Factor de seguridad: |  | 1.2 | [6 empty] | final | 2.5 | 168 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 5 | 5.1962 | 0.24813 | 0.061229 | 0.2309 | 0.98481 |  | final | 2.5 | 168 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 2.5 | 2.8723 | 0.46262 | 0.11011 | 0.86602 | 1.5654 |  | final | 2.5 | 168 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 1.6667 | 2.1858 | 0.62916 | 0.14212 | 1.7808 | 1.8663 |  | final | 2.5 | 168 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 6.6667 | 7.0317 | 0.36851 | 0.090481 | 0.25741 | 0.98713 |  | final | 2.5 | 168 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 3.3333 | 4.0139 | 0.67226 | 0.15744 | 0.94624 | 1.5429 |  | final | 2.5 | 168 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 2 | 3 | 0.95357 | 0.20483 | 2.2656 | 1.8829
[8 empty] | II | Inicio | 2.5 | 225 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 5 | 5.1962 | 0.24813 | 0.061229 | 0.17241 |  | II | Inicio | 2.5 | 225 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 2.5 | 2.8723 | 0.46262 | 0.11011 | 0.64663 |  | II | Inicio | 2.5 | 225 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 1.6667 | 2.1858 | 0.62916 | 0.14212 | 1.3297 |  | II | Inicio | 2.5 | 225 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 6.6667 | 7.0317 | 0.36851 | 0.090481 | 0.1922 |  | II | Inicio | 2.5 | 225 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 3.3333 | 4.0139 | 0.67226 | 0.15744 | 0.70652 |  | II | Inicio | 2.5 | 225 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 2 | 3 | 0.95357 | 0.20483 | 1.6916
[9 empty] | final | 5.35 | 225 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 10.7 | 10.7931 | 0.11831 | 0.029491 | 0.082066 | 0.090342 |  | final | 5.35 | 225 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 5.35 | 5.5338 | 0.23264 | 0.0575 | 0.32321 | 0.32342 |  | final | 5.35 | 225 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 3.5667 | 3.8368 | 0.33968 | 0.082815 | 0.70946 | 0.62021 |  | final | 5.35 | 225 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 14.2667 | 14.4408 | 0.17705 | 0.044083 | 0.092128 | 0.10007 |  | final | 5.35 | 225 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 7.1333 | 7.4756 | 0.34591 | 0.08512 | 0.36069 | 0.34583 |  | final | 5.35 | 225 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 4.28 | 4.8289 | 0.54806 | 0.13143 | 0.95642 | 0.73521
Nivel | Zfinal (m) | E (kg/cm²) | Coef. Poisson |  |  |  | Dq (kg/cm2) | III | Inicio | 5.35 | 625 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 10.7 | 10.7931 | 0.11831 | 0.029491 | 0.029544 |  | III | Inicio | 5.35 | 625 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 5.35 | 5.5338 | 0.23264 | 0.0575 | 0.11635 |  | III | Inicio | 5.35 | 625 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 3.5667 | 3.8368 | 0.33968 | 0.082815 | 0.25541 |  | III | Inicio | 5.35 | 625 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 14.2667 | 14.4408 | 0.17705 | 0.044083 | 0.033166 |  | III | Inicio | 5.35 | 625 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 7.1333 | 7.4756 | 0.34591 | 0.08512 | 0.12985 |  | III | Inicio | 5.35 | 625 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 4.28 | 4.8289 | 0.54806 | 0.13143 | 0.34431
I | 2.5 | 168 | 0.3 |  |  |  | 0.98392 |  | final | 80 | 625 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 160 | 160.0062 | 0.0079575 | 0.0019894 | 0.0019862 | 0.027558 |  | final | 80 | 625 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 80 | 80.0125 | 0.015914 | 0.0039783 | 0.0079443 | 0.10841 |  | final | 80 | 625 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 53.3333 | 53.3521 | 0.023868 | 0.0059662 | 0.017872 | 0.23753 |  | final | 80 | 625 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 213.3333 | 213.3451 | 0.011936 | 0.002984 | 0.0022345 | 0.030932 |  | final | 80 | 625 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 106.6667 | 106.6901 | 0.02387 | 0.005967 | 0.0089369 | 0.12091 |  | final | 80 | 625 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 64 | 64.0391 | 0.039773 | 0.0099411 | 0.024819 | 0.31949
II | 5.35 | 225 | 0.3 |  |  |  | 0.55301 | IV | Inicio | 80 | [10 empty] | IV | Inicio | 80 | [10 empty] | IV | Inicio | 80 | [10 empty] | IV | Inicio | 80 | [10 empty] | IV | Inicio | 80 | [10 empty] | IV | Inicio | 80
III | 80 | 625 | 0.3 |  |  |  | 0.010031 |  | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final
IV | [7 empty] | V | Inicio | [11 empty] | V | Inicio | [11 empty] | V | Inicio | [11 empty] | V | Inicio | [11 empty] | V | Inicio | [11 empty] | V | Inicio
V | [8 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final
VI | [7 empty] | VI | Inicio | [11 empty] | VI | Inicio | [11 empty] | VI | Inicio | [11 empty] | VI | Inicio | [11 empty] | VI | Inicio | [11 empty] | VI | Inicio
VII | [8 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final
VIII | [7 empty] | VII | Inicio | [11 empty] | VII | Inicio | [11 empty] | VII | Inicio | [11 empty] | VII | Inicio | [11 empty] | VII | Inicio | [11 empty] | VII | Inicio
IX | [8 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final
X | [7 empty] | VIII | Inicio | [11 empty] | VIII | Inicio | [11 empty] | VIII | Inicio | [11 empty] | VIII | Inicio | [11 empty] | VIII | Inicio | [11 empty] | VIII | Inicio
[9 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final
Lado menor, b (m): |  | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | IX | Inicio | [11 empty] | IX | Inicio | [11 empty] | IX | Inicio | [11 empty] | IX | Inicio | [11 empty] | IX | Inicio | [11 empty] | IX | Inicio
Lado mayor, a (m): |  | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 5 |  | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final
Asientos (cm): |  | 1.0454 | 1.8934 | 2.5824 | 1.1002 | 1.9774 | 2.8906 | X | Inicio | [11 empty] | X | Inicio | [11 empty] | X | Inicio | [11 empty] | X | Inicio | [11 empty] | X | Inicio | [11 empty] | X | Inicio
[9 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final | [12 empty] | final
Carga total (T): |  | 20 | 80 | 180 | 22.5 | 90 | 250 | [12 empty] | 1.1027 | [12 empty] | 1.9972 | [12 empty] | 2.7241 | [12 empty] | 1.1181 | [12 empty] | 2.0096 | [12 empty] | 2.9376
[13 empty] | K | a/b: |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 100 | [5 empty] | K | a/b: |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 100 | [5 empty] | K | a/b: |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 100 | [5 empty] | K | a/b: |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 100 | [5 empty] | K | a/b: |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 100 | [5 empty] | K | a/b: |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 100
[13 empty] | 0.79 | K: |  | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | [5 empty] | 0.79 | K: |  | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | [5 empty] | 0.79 | K: |  | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | [5 empty] | 0.82 | K: |  | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | [5 empty] | 0.82 | K: |  | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | [5 empty] | 0.82 | K: |  | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.92
Note on C6: Las formulaciones para cálculo de asientos son sólo modelos matemáticos obtenidos mediante el estudio intensivo del comportamiento del terreno de determinadas zonas geográficas. Así mismo estos modelos matemáticos se obtienen mediante líneas de tendencias en los resultados, no mediante los resultados reales -que se alinearan más o menos cerca de la línea de tendencia formando una nube de puntos-. Esto implica que hasta para ese terreno concreto haya margenes de error, más aún los habrá para otros terrenos. Desgraciadamente muchos libros de geotecnia pasan por alto esto, siendo así que se explica una simplificación de una simplificación -una simplificación del modelo matemático-. Lo cierto es que, en estudios realizados en otros tipos de terrenos diferentes de los originales sobre los que se construyó el modelo matemático, se constatan variaciones sistemáticas -positivas o negativas- en los resultados. Estas variaciones tienen valores comprendidos entre +-20% aproximadamente (entre el 80% del asiento teórico y el 120% del mismo). Por tanto, si se conoce esta variación se puede tener en cuenta. Si no se conoce es el técnico el que debe decidir que valor considera más adecuado. Los valores del FS estarían entre 0,8 (80% del teórico) y 1,2 (120% del teórico), siendo recomendable para suelos desconocidos valores entre 1,0 y 1,2.
Note on C9: Profundidad final de la capa. En la última capa esta será la profundidad de la capa rígida. Si no hay capa rígida propiamente dicha se toma como profundidad de capa rígida la profundidad a la que la carga trasmitida en profundidad es el 10% de la carga inicial.
Note on D9: Módulo de deformación
Note on E9: Posible valor del coeficiente de Poisson según el material: Arcilla húmeda: 0.10 - 0.30 Arcilla arenosa:0.20 - 0.35 Arcilla saturada: 0.45 - 0.50 Limo: 0.30 - 0.35 Limo saturado: 0.45 - 0.50 Arena suelta: 0.20 - 0.35 Arena densa: 0.30 - 0.40 Arena fina: 0.25 Arena gruesa: 0.15 Rocas: 0.15 - 0.25 Loess: 0.10 - 0.30 Concreto: 0.15 - 0.25 Acero: 0.28 - 0.31
Note on F2: Ingeniería de cimentaciones. Delgado Vargas, M. Editorial Alfaomega. Pág. 266 (Harr, 1966). Geotecnia y Cimientos II Págs. 257-263 (Steinbrenner, 1934).
Note on I9: Para la zapata de esta columna.

## Steinbrenner losa
Método de Steinbrenner para el cálculo de asientos | [13 empty] | n=a/b= | 2.2836
[11 empty] | Z | E | Coeficiente | M | N |  |  | Centro | [5 empty] | Esquina
[9 empty] | NIVEL |  | (m) | (kg/cm²) | Poisson | 1-n² | 1-n-2n² | m=2z/b | (1+n²+m²)½ | Ø1 | Ø2 | S(cm) | S(cm) | m=z/b | (1+n²+m²)½ | Ø1 | Ø2 | S(cm) | S(cm)
Carga neta, q: |  | 0.98 | kg/cm2 | [5 empty] | I | Inicio | 0 | 105 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 0 | 2.4929 | 1.6133 | 0 | 9.1808 |  | 0 | 2.4929 | 1.6133 | 0 | 4.5904
Lado menor, b: |  | 6.7 | m | [6 empty] | final | 1.73 | 105 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 0.51642 | 2.5459 | 1.5307 | 0.17234 | 8.1502 | 1.0306 | 0.25821 | 2.5063 | 1.5909 | 0.10641 | 4.3535 | 0.23692
Lado mayor, a: |  | 15.3 | m | [5 empty] | II | Inicio | 1.73 | 156 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 0.51642 | 2.5459 | 1.5307 | 0.17234 | 5.4857 |  | 0.25821 | 2.5063 | 1.5909 | 0.10641 | 2.9302
|  |  |  | Centro | Esquina |  |  |  |  | final | 40 | 156 | 0.3 | 0.91 | 0.52 | 11.9403 | 12.1978 | 0.24006 | 0.059587 | 0.78905 | 4.6967 | 5.9701 | 6.4697 | 0.46132 | 0.11222 | 0.76066 | 2.1696
Nivel | Zfinal (m) | E (kg/cm²) | Coef. Poisson | Asientos (cm) |  | Dq (kg/cm2) |  |  | III | Inicio | 40
I | 1.73 | 105 | 0.3 | 1.0306 | 0.23692 | 0.80059 |  |  |  | final
II | 40 | 156 | 0.3 | 4.6967 | 2.1696 | 0.087821 |  |  | IV | Inicio
III | [9 empty] | final
IV | [8 empty] | V | Inicio
V | [9 empty] | final
VI | [8 empty] | VI | Inicio
VII | [9 empty] | final
VIII | [8 empty] | VII | Inicio
IX | [9 empty] | final
X | [8 empty] | VIII | Inicio
|  |  |  | 5.7272 | 2.4065 |  |  |  |  | final
Factor de seguridad: |  | 1.2 |  |  |  | Carga neta: | 0.98 | kg/cm2 | IX | Inicio
final
|  | Asientos (cm) |  |  |  | Densidad terreno: | 1.9 | gr/cm3 | X | Inicio
| Esquina | Centro | Valor medio/Rígida |  |  | Profundidad cimentación (terreno natural): | 1 | m |  | final
| 2.8878 | 6.8727 | 5.6551 |  |  | Carga vertical del terreno natural: | 0.19 | kg/cm2 | [12 empty] | 5.7272 | [5 empty] | 2.4065
[6 empty] | Carga total bruta: | 1.17 | kg/cm2
|  | Módulo de balasto (kg/cm3) | [11 empty] | K | a/b: | 1 | 2 | 5 | 10 | 100
|  | 0.17329 |  |  |  | Carga máxima de la losa: | 1199.367 | T | [5 empty] | 0.82284 | K: | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.92
|  | 0.98 | kg/cm2
| 2.8878 | 6.8727 | 2.8878
| 5.6551 | 5.6551 | 5.6551
6.7
m
|  | 15.3 | m
Note on C9: Profundidad final de la capa. En la última capa esta será la profundidad de la capa rígida. Si no hay capa rígida propiamente dicha se toma como profundidad de capa rígida la profundidad a la que la carga trasmitida en profundidad es el 10% de la carga inicial.
Note on C21: Las formulaciones para cálculo de asientos son sólo modelos matemáticos obtenidos mediante el estudio intensivo del comportamiento del terreno de determinadas zonas geográficas. Así mismo estos modelos matemáticos se obtienen mediante líneas de tendencias en los resultados, no mediante los resultados reales -que se alinearan más o menos cerca de la línea de tendencia formando una nube de puntos-. Esto implica que hasta para ese terreno concreto haya margenes de error, más aún los habrá para otros terrenos. Desgraciadamente muchos libros de geotecnia pasan por alto esto, siendo así que se explica una simplificación de una simplificación -una simplificación del modelo matemático-. Lo cierto es que, en estudios realizados en otros tipos de terrenos diferentes de los originales sobre los que se construyó el modelo matemático, se constatan variaciones sistemáticas -positivas o negativas- en los resultados. Estas variaciones tienen valores comprendidos entre +-20% aproximadamente (entre el 80% del asiento teórico y el 120% del mismo). Por tanto, si se conoce esta variación se puede tener en cuenta. Si no se conoce es el técnico el que debe decidir que valor considera más adecuado. Los valores del FS estarían entre 0,8 (80% del teórico) y 1,2 (120% del teórico), siendo recomendable para suelos desconocidos valores entre 1,0 y 1,2.
Note on D9: Módulo de deformación
Note on E9: Posible valor del coeficiente de Poisson según el material: Arcilla húmeda: 0.10 - 0.30 Arcilla arenosa:0.20 - 0.35 Arcilla saturada: 0.45 - 0.50 Limo: 0.30 - 0.35 Limo saturado: 0.45 - 0.50 Arena suelta: 0.20 - 0.35 Arena densa: 0.30 - 0.40 Arena fina: 0.25 Arena gruesa: 0.15 Rocas: 0.15 - 0.25 Loess: 0.10 - 0.30 Concreto: 0.15 - 0.25 Acero: 0.28 - 0.31
Note on I2: Ingeniería de cimentaciones. Delgado Vargas, M. Editorial Alfaomega. Pág. 266 (Harr, 1966). Geotecnia y Cimientos II Págs. 257-263 (Steinbrenner, 1934).
Note on J26: Debe ser inferior o igual a la carga admisible por rotura; pués en ella ya se habrá tenido en cuenta la descarga del terreno. Qa=((5.14 x Sc x Cu) / F) + (g x D)

## Schleicher (general) multicapa
Cálculo de asientos. Modelo multicapa. Schleicher (1926)
| Carga admisible (q): |  |  |  | kg/cm2 |  | kg/cm2
| Ancho cimentación (b): |  |  |  | m |  | cm
| Largo cimentación (l): |  |  |  | m |  | cm
m:
Ip:
Factor de seguridad:
| Ángulo respecto a vertical: |  |  |  | º |  | radianes
Profundidad de | Módulo | Coeficiente | Carga | Asientos carga flexible |  |  | Asientos
inicio capa | de Young | de Poisson | transmitida | Esquina | Centro | Valor medio | carga rígida
(m) | E (kg/cm2) | V | (kg/cm2) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm)
0
| <-Profundidad capa rígida |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Carga total
(T)
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 1000 | 2000
Note on B16: La profundidad se mide desde la cota de cimentación, por lo que la primera profundidad debe ser cero.
Note on C10: Las formulaciones para cálculo de asientos son sólo modelos matemáticos obtenidos mediante el estudio intensivo del comportamiento del terreno de determinadas zonas geográficas. Así mismo estos modelos matemáticos se obtienen mediante líneas de tendencias en los resultados, no mediante los resultados reales -que se alinearan más o menos cerca de la línea de tendencia formando una nube de puntos-. Esto implica que hasta para ese terreno concreto haya margenes de error, más aún los habrá para otros terrenos. Desgraciadamente muchos libros de geotecnia pasan por alto esto, siendo así que se explica una simplificación de una simplificación -una simplificación del modelo matemático-. Lo cierto es que, en estudios realizados en otros tipos de terrenos diferentes de los originales sobre los que se construyó el modelo matemático, se constatan variaciones sistemáticas -positivas o negativas- en los resultados. Estas variaciones tienen valores comprendidos entre +-20% aproximadamente (entre el 80% del asiento teórico y el 120% del mismo). Por tanto, si se conoce esta variación se puede tener en cuenta. Si no se conoce es el técnico el que debe decidir que valor considera más adecuado. Los valores del FS estarían entre 0,8 (80% del teórico) y 1,2 (120% del teórico), siendo recomendable para suelos desconocidos valores entre 1,0 y 1,2.
Note on C11: Ángulo respecto a vertical de transmisión de las tensiones en profundidad. El 80% de los asientos se produce entre dos y dos veces y media el ancho de la cimentación. Un ángulo de trasmisión adecuado es 30º
Note on C26: Si no hay capa rígida propiamente dicha se toma como profundidad de capa rígida la profundidad a la que la carga trasmitida en profundidad es el 10% de la carga inicial.
Note on D13: Posible valor del coeficiente de Poisson según el material: Arcilla húmeda: 0.10 - 0.30 Arcilla arenosa:0.20 - 0.35 Arcilla saturada: 0.45 - 0.50 Limo: 0.30 - 0.35 Limo saturado: 0.45 - 0.50 Arena suelta: 0.20 - 0.35 Arena densa: 0.30 - 0.40 Arena fina: 0.25 Arena gruesa: 0.15 Rocas: 0.15 - 0.25 Loess: 0.10 - 0.30 Concreto: 0.15 - 0.25 Acero: 0.28 - 0.31

## Schleicher rigida multicapa
Cálculo de asientos, cimentaciones rígidas. Modelo multicapa. Schleicher (1926)
Factor de seguridad: | [5 empty] | 0
Ángulo respecto a vertical: |  |  |  | º |  | 0 |  | radianes
Zapata: |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
Carga admisible, q (kg/cm2):
Ancho cimentación, b (m):
Largo cimentación, l (m):
Profundidad de | Módulo | Coeficiente | Carga |  | Carga |  | Carga |  | Carga
inicio capa | de Young | de Poisson | transmitida |  | transmitida |  | transmitida |  | transmitida
(m) | E (kg/cm2) | V | (kg/cm2) | Asientos carga rígida (cm)
0 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| <-Profundidad capa rígida |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Carga total |  | Carga total |  | Carga total |  | Carga total
|  |  |  | (T) |  | (T) |  | (T) |  | (T)
Note on B5: Las formulaciones para cálculo de asientos son sólo modelos matemáticos obtenidos mediante el estudio intensivo del comportamiento del terreno de determinadas zonas geográficas. Así mismo estos modelos matemáticos se obtienen mediante líneas de tendencias en los resultados, no mediante los resultados reales -que se alinearan más o menos cerca de la línea de tendencia formando una nube de puntos-. Esto implica que hasta para ese terreno concreto haya margenes de error, más aún los habrá para otros terrenos. Desgraciadamente muchos libros de geotecnia pasan por alto esto, siendo así que se explica una simplificación de una simplificación -una simplificación del modelo matemático-. Lo cierto es que, en estudios realizados en otros tipos de terrenos diferentes de los originales sobre los que se construyó el modelo matemático, se constatan variaciones sistemáticas -positivas o negativas- en los resultados. Estas variaciones tienen valores comprendidos entre +-20% aproximadamente (entre el 80% del asiento teórico y el 120% del mismo). Por tanto, si se conoce esta variación se puede tener en cuenta. Si no se conoce es el técnico el que debe decidir que valor considera más adecuado. Los valores del FS estarían entre 0,8 (80% del teórico) y 1,2 (120% del teórico), siendo recomendable para suelos desconocidos valores entre 1,0 y 1,2.
Note on B6: Ángulo respecto a vertical de transmisión de las tensiones en profundidad. El 80% de los asientos se produce entre dos y dos veces y media el ancho de la cimentación. Un ángulo de trasmisión adecuado es 30º
Note on B15: La profundidad se mide desde la cota de cimentación, por lo que la primera profundidad debe ser cero.
Note on C25: Si no hay capa rígida propiamente dicha se toma como profundidad de capa rígida la profundidad a la que la carga trasmitida en profundidad es el 10% de la carga inicial.
Note on D12: Posible valor del coeficiente de Poisson según el material: Arcilla húmeda: 0.10 - 0.30 Arcilla arenosa:0.20 - 0.35 Arcilla saturada: 0.45 - 0.50 Limo: 0.30 - 0.35 Limo saturado: 0.45 - 0.50 Arena suelta: 0.20 - 0.35 Arena densa: 0.30 - 0.40 Arena fina: 0.25 Arena gruesa: 0.15 Rocas: 0.15 - 0.25 Loess: 0.10 - 0.30 Concreto: 0.15 - 0.25 Acero: 0.28 - 0.31
Note on F12: m
Note on F13: Ip

## Schleicher flexible multicapa
Cálculo de asientos, cimentaciones flexibles. Modelo multicapa. Schleicher (1926)
Factor de seguridad:
Ángulo respecto a vertical: |  |  |  | º |  | radianes
Zapata: |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
Carga admisible, q (kg/cm2):
Ancho cimentación, b (m):
Largo cimentación, l (m):
Profundidad de | Módulo | Coeficiente | Carga |  |  |  | Carga |  |  |  | Carga |  |  |  | Carga
inicio capa | de Young | de Poisson | transmitida |  |  |  | transmitida |  |  |  | transmitida |  |  |  | transmitida
(m) | E (kg/cm2) | V | (kg/cm2) | Esquina | Centro | Valor medio | (kg/cm2) | Esquina | Centro | Valor medio | (kg/cm2) | Esquina | Centro | Valor medio | (kg/cm2) | Esquina | Centro | Valor medio
0 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
| <-Profundidad capa rígida |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Asientos carga flexible (cm)
|  |  |  | B | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | M | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Carga total |  |  |  | Carga total |  |  |  | Carga total |  |  |  | Carga total
|  |  |  | (T) |  |  |  | (T) |  |  |  | (T) |  |  |  | (T)
Note on B5: Las formulaciones para cálculo de asientos son sólo modelos matemáticos obtenidos mediante el estudio intensivo del comportamiento del terreno de determinadas zonas geográficas. Así mismo estos modelos matemáticos se obtienen mediante líneas de tendencias en los resultados, no mediante los resultados reales -que se alinearan más o menos cerca de la línea de tendencia formando una nube de puntos-. Esto implica que hasta para ese terreno concreto haya margenes de error, más aún los habrá para otros terrenos. Desgraciadamente muchos libros de geotecnia pasan por alto esto, siendo así que se explica una simplificación de una simplificación -una simplificación del modelo matemático-. Lo cierto es que, en estudios realizados en otros tipos de terrenos diferentes de los originales sobre los que se construyó el modelo matemático, se constatan variaciones sistemáticas -positivas o negativas- en los resultados. Estas variaciones tienen valores comprendidos entre +-20% aproximadamente (entre el 80% del asiento teórico y el 120% del mismo). Por tanto, si se conoce esta variación se puede tener en cuenta. Si no se conoce es el técnico el que debe decidir que valor considera más adecuado. Los valores del FS estarían entre 0,8 (80% del teórico) y 1,2 (120% del teórico), siendo recomendable para suelos desconocidos valores entre 1,0 y 1,2.
Note on B6: Ángulo respecto a vertical de transmisión de las tensiones en profundidad. El 80% de los asientos se produce entre dos y dos veces y media el ancho de la cimentación. Un ángulo de trasmisión adecuado es 30º
Note on B15: La profundidad se mide desde la cota de cimentación, por lo que la primera profundidad debe ser cero.
Note on C25: Si no hay capa rígida propiamente dicha se toma como profundidad de capa rígida la profundidad a la que la carga trasmitida en profundidad es el 10% de la carga inicial.
Note on D12: Posible valor del coeficiente de Poisson según el material: Arcilla húmeda: 0.10 - 0.30 Arcilla arenosa:0.20 - 0.35 Arcilla saturada: 0.45 - 0.50 Limo: 0.30 - 0.35 Limo saturado: 0.45 - 0.50 Arena suelta: 0.20 - 0.35 Arena densa: 0.30 - 0.40 Arena fina: 0.25 Arena gruesa: 0.15 Rocas: 0.15 - 0.25 Loess: 0.10 - 0.30 Concreto: 0.15 - 0.25 Acero: 0.28 - 0.31
Note on F12: m
Note on F13: Ip

## Schleicher losa multicapa
Cálculo de asientos, losa. Modelo multicapa. Schleicher (1926)
| Carga neta (q): |  |  |  | kg/cm2 |  | kg/cm2
| Ancho cimentación (b): |  |  |  | m |  | cm
| Largo cimentación (l): |  |  |  | m |  | cm
m:
Ip:
Factor de seguridad:
| Ángulo respecto a vertical: |  |  |  | º |  | radianes
Profundidad de | Módulo | Coeficiente | Módulo | Carga | Asientos carga flexible |  |  | Asientos
inicio capa | de Young | de Poisson | edométrico | transmitida | Esquina | Centro | Valor medio | carga rígida
(m) | E (kg/cm2) | V | Eed (kg/cm2) | (kg/cm2) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm)
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 1000 | 2000
| <-Profundidad capa rígida |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Coeficiente de balasto (kg/cm3):
| Carga neta: |  |  | kg/cm2
| Densidad terreno: |  |  | gr/cm3 |  | kg/cm3 |  |  | Ancho:
| Profundidad cimentación: |  |  | m |  | cm |  |  | 0 | m
| Carga vertical del terreno: |  |  |  |  | kg/cm2
| Carga total bruta: |  |  |  |  | kg/cm2
[10 empty] | Largo: | 0 | m
| Carga máxima de la losa: |  |  |  |  | T
Schleicher (1926); Steinbrenner (1936)
Note on B16: La profundidad se mide desde la cota de cimentación, por lo que la primera profundidad debe ser cero.
Note on C10: Las formulaciones para cálculo de asientos son sólo modelos matemáticos obtenidos mediante el estudio intensivo del comportamiento del terreno de determinadas zonas geográficas. Así mismo estos modelos matemáticos se obtienen mediante líneas de tendencias en los resultados, no mediante los resultados reales -que se alinearan más o menos cerca de la línea de tendencia formando una nube de puntos-. Esto implica que hasta para ese terreno concreto haya margenes de error, más aún los habrá para otros terrenos. Desgraciadamente muchos libros de geotecnia pasan por alto esto, siendo así que se explica una simplificación de una simplificación -una simplificación del modelo matemático-. Lo cierto es que, en estudios realizados en otros tipos de terrenos diferentes de los originales sobre los que se construyó el modelo matemático, se constatan variaciones sistemáticas -positivas o negativas- en los resultados. Estas variaciones tienen valores comprendidos entre +-20% aproximadamente (entre el 80% del asiento teórico y el 120% del mismo). Por tanto, si se conoce esta variación se puede tener en cuenta. Si no se conoce es el técnico el que debe decidir que valor considera más adecuado. Los valores del FS estarían entre 0,8 (80% del teórico) y 1,2 (120% del teórico), siendo recomendable para suelos desconocidos valores entre 1,0 y 1,2.
Note on C11: Ángulo respecto a vertical de transmisión de las tensiones en profundidad. El 80% de los asientos se produce entre dos y dos veces y media el ancho de la cimentación. Un ángulo de trasmisión adecuado es 30º
Note on C26: Si no hay capa rígida propiamente dicha se toma como profundidad de capa rígida la profundidad a la que la carga trasmitida en profundidad es el 10% de la carga inicial.
Note on C35: Debe ser inferior o igual a la carga admisible por rotura; pués en ella ya se habrá tenido en cuenta la descarga del terreno. Qa=((5.14 x Sc x Cu) / F) + (g x D)
Note on D13: Posible valor del coeficiente de Poisson según el material: Arcilla húmeda: 0.10 - 0.30 Arcilla arenosa:0.20 - 0.35 Arcilla saturada: 0.45 - 0.50 Limo: 0.30 - 0.35 Limo saturado: 0.45 - 0.50 Arena suelta: 0.20 - 0.35 Arena densa: 0.30 - 0.40 Arena fina: 0.25 Arena gruesa: 0.15 Rocas: 0.15 - 0.25 Loess: 0.10 - 0.30 Concreto: 0.15 - 0.25 Acero: 0.28 - 0.31
Losa

## curriculo
Septiembre 2005. Para ver una versión actualizada de mi currículo puedes visitar mi página.
Jordi González Boada | 1 | Enero
Teléfono 661 26 46 98 | 2 | Febrero
geologo@jordigonzalezboada.com | 3 | Marzo
| 4 | Abril
| 5 | Mayo
Jordi González Boada Geólogo | 6 | Junio
| 7 | Julio
| 8 | Agosto
Datos personales | 9 | Septiembre
| 10 | Octubre
Fecha de nacimiento: 11 de febrero de 1972. | 11 | Noviembre
Lugar de nacimiento: Barcelona. | 12 | Diciembre
Carnet de conducir B1.
C.I. 138 escala Cattell (95 percentiles).
Títulos oficiales (resumen)
1992/98 Licenciado en Ciencias Geológicas. Universidad de Granada.
Colegiado del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía nº 230.
Datos profesionales
ALN Geotecnia, S.C.A. Geólogo. Elaboración de estudios geotécnicos. 2004 – 2005.
SOLTEST 2002, S.L. Geólogo. Director Técnico. Responsable de calidad. Acreditación del laboratorio en GTL: referencia 07033GTL/04(B). Elaboración de estudios geotécnicos y testificación de sondeos y calicatas para GEOSCAN, Geología aplicada, S.L. 2003 – 2
SOLTEST 2002, S.L. Geólogo. Responsable de área GTL. Responsable de calidad. Acreditación del laboratorio en GTL. Elaboración de estudios geotécnicos y testificación de sondeos para GEOSCAN, Geología aplicada, S.L. 2003.
GEOSCAN Geología aplicada, S.L. Geólogo. Elaboración de estudios geotécnicos, testificación de sondeos y calicatas. 2003.
TCO Tecnontinyent, S.L. Geólogo. Responsable de calidad. Creación y puesta en marcha del departamento de geotecnia. Elaboración de estudios geotécnicos, testificación de sondeos y calicatas. 2002 – 2003.
Servicios de Control e Inspección S.A. (SCI S.A.), Delegación Canaria. Geólogo. Elaboración de estudios geotécnicos, testificación de sondeos y ensayos sobre muestras. 2001 – 2002.
Cemosa: Ensayos de campo y laboratorio en la construcción de la Autopista del Sol. 2001.
Formación complementaria
· 2003 Curso de “Especialista en Ensayos de Laboratorio de Geotecnia y Viales” (30 horas). I.C.O.G.
· 2001 Master en "Dirección General de Empresas" (850 horas). Sobresaliente. Escuela Internacional de Negocios (CEREM).
· 2001 Master "Gestión Medioambiental y Auditorías" (550 horas). Sobresaliente. International University Study Center (IUSC-ADA).
· 2001 Diploma de Impacto Ambiental. Institut Català de Noves Professions (Generalitat de Catalunya).
· 2001 Curso de "Urbanismo y Ordenación del territorio" (20 horas) I.C.O.G.
· 1999 Curso de "Ingeniería Geotécnica de Túneles" (20 horas) I.C.O.G.
· 1998 Curso de "Evaluación de Impacto Ambiental" (20 horas) I.C.O.G.
Otros conocimientos
Informática:
· Sistemas operativos: Windows, Dos, BeOS, QNX, Linux.
· Ofimática: MsOffice, StarOffice, Word Perfect Office, Open Office.
· Tratamiento de imágenes: Photoshop, Corel Photo Paint, Paint Shop Pro, Gimp,...
· Internet: diseño de páginas web, navegadores, correo electrónico,...
Página web: http://www.jordigonzalezboada.com
Idiomas:
· Inglés hablado, traducido y escrito nivel medio.
· Catalán hablado, traducido y escrito nivel bilingüe.
Jordi González Boada - Teléfono 661 26 46 98
geologo@jordigonzalezboada.com